## 清单
服务器及机柜报价单
致：漳州圆山新城建设有限公司
产品 | 型号 | 描述 | 数量 | 单价
联想 服务器 | thinkserver RD450 | 规格：19英寸工业标准2U机架式服务器/处理器：配置1颗Intel Xeon E5-2630V3（8核/2.4GHz/20M缓存），支持两颗Inte最新CPUE5系列；/内存：配置32G ECC DDR4 内存，16条内存扩展插槽；/硬盘：配置4块2T 3.5寸 SAS 7.2k转硬盘，最大支持8个3.5寸混插硬盘扩展；/RAID功能：配置独立 SAS 1G缓存 带电池 RAID卡,可选4GB缓存配超级电容，支持0、1、5、10等RAID级别，/网卡：配置2个Intel千兆网卡，支持iSCSI连接，支持虚拟化技术;/配件：机架安装导轨；/电源:配置1+1 冗余电源；电源输出功率450W 电源；可选择1+1冗余电源/I/O扩展：扩展槽4个PCI-E 3.0 5个USB 2.0接口，1个串口,2个VGA接口/服务器管理：提供服务器管理软件标配千台以上服务器节点的管理授权，支持IPMI 2.0，B/S架构，支持管理本地和远程的服务器，可实现服务器故障报警、批量的系统资源管理以及系统性能监控等功能；被管理的服务器上无需安装代理软件；鼠标所到之处显示提示信息；跟踪服务器硬件配置变化；远程服务器控制，远程电源管理，并从控制台远程监控系统ID状态；/系统部署：提供服务器操作系统安装导航软件，/固件升级工具软件：提供固件升级工具，可由用户选择手动升级固件，/冷却系统：支持热插拔系统风扇/服务：原厂商3年保修，免费上门服务；/证书:提供ISO 9001质量管理认证，ISO 14001 环境体系认证. | 2台
北讯 机柜 | 42U | 标准：19英寸国际标准；/尺寸：高2000mm，深1000mm，宽600mm；/材料及工艺：优质冷轧钢板（主体立柱厚度为2.2mm、其它厚度1.5mm)；/门及门锁：前门：网状冷轧钢前门或侧通风钢化玻璃主体前门，弹式免匙锁，后门：冷轧钢网孔后门，钢质圆锁 。/其它：速拆卸式双侧板，深1000mm以上规格侧板为加固型。走线：上、下预留走线孔位（可开、关）、底部可完全敞开。通风：置顶式四风机或六风机散热单元，底部进风口（可开、关）。载重：最大1000Kg | 1个
总价
报价单位：（公章）
联系人：
联系电话：