圆山新城莲浦片区棚户区（危旧房）改造项目01地块8#、10#-14#楼电力配套设备采购及安装项目

招标编号：

招

标

文

件

招标人：漳州圆山新城建设有限公司 （盖章）

招标代理机构：华睿诚项目管理有限公司（盖章）

二０一六年七月

总  目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

一、说明

二、招标文件

三、投标文件的编写

四、投标文件的提交

五、开标与评标

六、签订合同

第三章　招标内容及要求

第四章  合同主要条款

第五章  投标文件格式

第六章  图纸（另附）

第一章   招标公告

圆山新城莲浦片区棚户区（危旧房）改造项目01地块8#、10#-14#楼电力配套设备采购及安装项目，招标人为漳州圆山新城建设有限公司，建设资金来自业主自筹，招标人委托的招标代理单位为 华睿诚项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设备采购及安装进行公开招标。

一、项目概况

1.1项目名称：圆山新城莲浦片区棚户区（危旧房）改造项目01地块8#、10#-14#楼电力配套设备采购及安装项目

1.2货物名称：低压馈线柜，低压双电源柜

1.3数量及技术规格：详见招标货物（服务）一览表

1.4 项目实施地点：圆山新城莲浦片区棚户区（危旧房）改造项目01地块8#、10#-14#楼

1.5交货时间：合同签订后30日历天内。

1.6投标合同总价最高限价：人民币18.5万元。

招标货物（服务）一览表

| 备注:①、必须是全新、合格的原厂产品。 序号 | 货物名称 | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压馈线柜 （600×1000×2200） | 4台 | 具体参数详见招标人提供的施工图 |
| 2 | 低压双电源柜 （800×1000×2200） | 1台 |  |

②、投标报价含设备设计、制造、运输、安装直至调试完毕及售后服务等一切费用 。

二、合格投标人资格条件

投标人应具有独立法人资格的有能力提供招标货物及服务的制造商或授权代理商。投标人须提供以下有效证明文件：

2.1投标人合格有效的企业法人营业执照，且具备相关经营资质。

2.2投标单位已生产并成功投运过与上述招标设备同等或以上技术规格的产品的说明资料或有关证明文件。

2.3 投标人若为授权代理商，则应提供制造商出具的授权函或代理证明书。

2.4投标人在漳州或厦门地区必须设有维保机构。

2.5本工程不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

3.1. 采用非电子招投标的，凡有意参加投标者，请于2016年7月7日至 2016年7月 11日自行到漳州高新区圆山新城网（http://www.ysxc.gov.cn/）公示公告栏下载招标文件或向招标代理单位购取招标资料，招标资料每份售价100元,售后不退。报名地点：漳州市龙文区明发商业广场2幢3梯2509-2512室（华睿诚项目管理有限公司漳州分公司）处。

注:如自行下载电子文件的，报名费于投标截止时间前补缴即可。

四、评标办法

本招标项目采用的评标办法：低价中标法。

五、投标保证金的提交

5.1.投标保证金提交的方式：递交投标文件时以现金形式缴纳（用信封密封并加盖单位公章，封面写明项目名称及金额）。中标候选人以外的投标保证金将当场退还。中标人未按规定签订合同，招标人有权没收投标保证金，并要求其赔偿因此造成的损失。在中标人提交履约保证金并签订合同后，退还中标候选人的投标保证金。

5.2.投标保证金提交的金额：人民币 3500元整。

六、投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间：2016 年 7月 18 日15时 30 分，提交地点为漳州市龙文区明发商业广场2幢3梯2509-2512室（华睿诚项目管理有限公司漳州分公司）；

6.2逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

七、联系方式

招标人：漳州圆山新城建设有限公司

地  址：漳州市324国道九湖镇百花村路段高新区管委会     邮编：363000

联系人：小 莫         电话：0596-6289989

招标代理机构：华睿诚项目管理有限公司

地址：漳州市龙文区明发商业广场2幢3梯2509-2512室  邮编：363000

电话：0596—2161156          传真：0596—2161156

联系人：小黄

| 第二章 投标人须知 |  |
| --- | --- |
| 一、投标人须知前附表 |  |
| 序号 | 内 容 规 定 |
| 1、 | 工程综合说明 |
|  | 项目名称：圆山新城莲浦片区棚户区（危旧房）改造项目01地块8#、10#-14#楼电力配套设备采购及安装项目 |
|  | 招标人：漳州圆山新城建设有限公司 项目实施地点：圆山新城莲浦片区棚户区（危旧房）改造项目01地块8#、10#-14#楼 |
|  | 资金来源：自筹资金 |
|  | 招标编号： |
| 2、 | 招标方式：公开招标 |
| 3、 | 招标范围：低压馈线柜、低压双电源柜的制造、安装及相关服务，具体参数规格详见施工图纸 |
| 4、 | 质量等级：达到国家现行的合格标准 |
| 5、 | 采用合同价格方式：固定总价合同加风险包干合同方式 |
| 6、 | 评标方法：低价中标法 |
| 7、 | 投标保证金金额：人民币3500元整，递交投标文件时以现金形式缴纳（用信封密封并加盖单位公章，封面写明项目名称及金额）。 。 |
| 8、 | 投标文件份数：正本一份，副本一份。中标人在接到中标通知书后须另行提供副本三份。 |
| 9、 | ⑴ 投标人提交问题时限： 时间： 2016年7月12日上午12:00 时前以书面形式提交至代理机构， 逾期不予受理。 ⑵答疑纪要发放：（书面纪要自行向代理机构索取） 时间：2016年7 月12日下午17：30时 地点：漳州市龙文区明发商业广场2幢3梯2509-2512室（华睿诚项目管理有限公司漳州分公司） |
| 10、 | （1）投标报价应包含安装前准备工作费用、检测费用、设备制造所需的所有材料费用、技术资料费、包装、从供方到招标人目的地的运输及运输保险、装卸保险、二次搬运、安装及调试、检验、验收、有关部门的验收费、相关单位配合费、专用工具费、特殊工具费、措施费、脚手架费、搬运费、安装前现场保管费、安装措施与文明施工费、检验、税金（含设备的关税、增值税等）、技术服务、培训及售后服务、招标代理服务费及比选其他费用、以及验收合格后交付使用后1年免费质量保修（含免费质量保修期内所需零配件及质量保修材料等费用）、终身免费维护（含免费维护保养期内所需零配件及维护保养材料）及风险等一切不可预见费用。 （2）发包人甲控材料推荐品牌表如下： 材料设 备名称; 质量 等级; 参考品牌. 品牌1; 品牌2; 品牌3; 品牌4. 开关; 合格; 福建科艺; 厦门宏发; 江苏常熟; 上海人民. |
| 11、 | 投标文件递交 |
|  | 时间：2016年 7月18日15:00－15:30时 |
|  | 地点：漳州市龙文区明发商业广场2幢3梯2509-2512室（华睿诚项目管理有限公司漳州分公司） |
| 12、 | 投标截止日期：2016年7月18日15 :30时 |
| 13、 | 投标有效期：60日历天(投标截止之日起计算) |
| 14、 | 开标 |
|  | 时间：2016年7月18日15:30时 |
|  | 地点：漳州市龙文区明发商业广场2幢3梯2509-2512室（华睿诚项目管理有限公司漳州分公司） |
| 15、 | 中标候选人公示 |
|  | 时间：2016年7月 19日——7 月21日 |
|  | 网站：福建招标与采购网（http://www.fjbid.gov.cn/）、漳州招标采购网（http：// www.zzbidding.com）、漳州市住房和城乡建设网(http://www.zzjs.gov.cn)、圆山新城网（http://www.ysxc.gov.cn/）、漳州高新技术产业开发区网站（http://www.zzgjgxq.gov.cn/）。 |
| 16 | 履约担保金额和形式： 1、履约担保金额：为合同价款的 10 ％； 2、履约担保形式：电汇或转账； 3、履约担保的提交时间：在中标通知书发出之日起5日历天内且在签订合同前，以现金电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准。（中标候选人公示期满后第一天视为中标通知书发出之日，招标代理机构须在当日及时以电话、短信、传真方式向中标人告知并短信截图留存记录，中标人应在中标通知书发出之日到招标代理机构领取中标通知书）。 4、履约保证金的退还时间：在设备安装完成，验收合格且通电后14天内一次性无息退还。 5、履约保证金账户： 账户名：漳州圆山新城建设有限公司 账 号：1409 0229 1960 0015 547 开户行：中国工商银行龙海九湖支行 中标通知书发出之日起5日历天内中标人必须提交履约保证金。若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收其投标保证金。在此情况下，可将本工程依次授予下一个中标候选人，下一个中标候选人无权拒绝作为中标人，否则，招标人有权同样没收其投标保证金。 |
| 17 | 签订合同： 中标人在中标通知书发出后 5日历天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。中标通知书发出之日起7日历天内中标人必须与招标人签订本工程合同。若不能在规定时间内签订合同的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金及提交的履约保证金。（中标候选人公示满后第一天视为中标通知书发出之日，中标人应在中标通知书发出之日到招标代理机构领取中标通知书） |
| 16、 | 监督部门：漳州高新技术产业开发区经济发展局 |

### 一、说明

##### 1、适用范围：

1.1本招标文件仅适用于招标公告中所述项目的货物及服务招标。

##### 2、定义

2.1 “招标人”系指漳州圆山新城建设有限公司。

2.2 “招标代理机构” 系指华睿诚项目管理有限公司。

2.3 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.4 “货物”系指卖方按招标文件规定向招标人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

##### 3、合格的投标人

投标人应具有独立法人资格的有能力提供招标货物及服务的制造商或授权代理商。投标人须提供以下有效证明文件：

2.1投标人合格有效的企业法人营业执照，且具备相关经营资质。

2.2投标单位已生产并成功投运过与上述招标设备同等或以上技术规格的产品的说明资料或有关证明文件。

2.3 投标人若为授权代理商，则应提供制造商出具的授权函或代理证明书。

2.4投标人在漳州或厦门地区必须设有维保机构。

2.5本工程不接受联合体投标。

##### 4、投标费用

4.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。不管投标结果如何，招标人对所发生的费用不负任何责任。

4.2 中标人应按代理合同规定向代理机构支付招标代理费人民币叁仟元整（含专家评审费）。

#### 二 、招标文件

##### 5、招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序及合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  招标内容和要求

第四章  合同主要条款

第五章  投标文件格式

第六章　图纸（另附）

5.2  除5.1内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

5.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件后向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

5.4 除非有特殊理由，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公共设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

##### 6、招标文件的澄清

6.1投标人在收到招标文件后，对招标文件若有任何疑问需要澄清，应在招标文件要求提交问题截止时间前以书面形式向招标人提出。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或者是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将保证在招标文件要求提交投标文件截止时间至少5日前，把澄清的内容以书面形式通知所有投标人。

6.2 当招标文件的澄清内容未能保证在原招标文件要求提交投标文件截止时间至少5日前通知给所有投标人时，招标人将酌情延长递交投标文件的截止时间，具体延长时间将在招标文件澄清通知、纪要或文件中明确。

6.3 招标文件的澄清内容、修改通知的发布地点漳州市龙文区明发商业广场2幢3梯2509-2512室（华睿诚项目管理有限公司漳州分公司），发布信息与书面通知有矛盾的,以书面通知为准。投标人应自行到代理机构索取上述书面通知，投标人未按要求索取上述书面通知的，将视为投标人已充分了解上述书面通知的内容，代理机构不负任何责任。

投标人在截标前应随时前往查看本工程招投标活动的其它变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失由投标人自行负责。

6.4 当招标文件与招标文件的澄清内容相矛盾时，以最后发出的书面通知、纪要或文件为准。

##### 7、招标文件的修改

当招标文件修改与补充内容未能保证在招标文件要求提交投标文件截止时间至少5日前通知给所有投标人时，招标人将酌情延长递交投标文件的截止时间，具体延长时间将在招标文件澄清通知、纪要或文件中明确。

#### 三、投标文件的编写

##### 8、要求

8.1  投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交的投标文件，投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2  除非有另外的规定，投标人可对招标货物一览表所列的全部合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

##### 9、投标文件语言

9.1 投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

##### 10、投标文件的组成

10.1 投标文件包括下列部分：

（1）投标书

（2）开标一览表

（3）投标分项报价表

（4）投标报价汇总表

（5）货物说明一览表

（6）供货范围清单

（7）技术规格和商务偏离表

（8）投标人的资格证明文件

（9）投标人提交的其他材料

（10）招标代理费承诺书

### 11.投标有效期

11.1.投标文件从投标人须知前附表所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2.在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内应以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效延长期继续有效。

##### 12、投标保证金

12.1　投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2  投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构或招标人缴交投标邀请书中要求的投标保证金。

12.3  投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4  未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.5  招标代理机构将在中标通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还中标人以外的投标人的投标保证金。

12.6　中标人的投标保证金，在中标人支付所有招标服务费、按本须知规定提交履约担保，并签订合同后5个工作日内予以退还(无息)。

12.7  投标保证金的有效期为投标有效期满后的30个日历天。

12.8  发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还：

（1） 投标人在投标截止期后，投标有效期内撤消其投标；

（2） 中标人未能做到按本须知规定签订合同；

（3） 中标人未按本须知规定缴纳招标服务费；中标人未按本须知规定提交履约保证金的；

（4） 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

（5） 投标人拒绝按本须知规定修正标价；

（6） 招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

##### 13、投标文件格式

13.1投标人须编制由本须知规定文件组成的投标文件正本一份，副本一份，正本必须用A4幅面纸张打印装订，副本可以用正本的完全复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

13.2投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代理人签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3 除非另有规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4.投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5.投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

13.6.全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表人签署证明或加盖校正章。

13.7.未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

13.8.所有资格证明文件复印件须加盖投标人公章。

##### 14、投标报价

- 14.1  投标人应根据第三章招标规定及要求在招标文件所附的投标价格表（见第五章投标文件格式）上写明投标货物的分项价格和投标总价。格式中如果单价与总价有出入，以单价为准修正总价；如果出现漏报、缺报部分，视为已含在总价中，中标后不予调整；如果投标书中的投标价格与投标报价表上的投标价格有出入，以投标书为准。投标人对招标货物只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

- 14.2　投标价格表填写时应注意下列要求：

- （1）本招标项目投标合同总价最高限价：人民币18.5万元。

- （2）技术规格中特别要求的备品备件和专用工具的费用。

- （3）技术规格中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用。

- （4）投标人提供的货物必须以现场交货价填报货物价格。

- 14.3  投标人按上述14.2款要求填写报价供招标人评标方便，但不限制招标人以其它方式签订合同的权力。

- 14.4  本工程投标文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示，合同实施时亦以人民币支付。

- 14.5  投标报价应包含安装前准备工作费用、检测费用、设备制造所需的所有材料费用、技术资料费、包装、从供方到招标人目的地的运输及运输保险、装卸保险、二次搬运、安装及调试、检验、验收、有关部门的验收费、相关单位配合费、专用工具费、特殊工具费、措施费、脚手架费、搬运费、安装前现场保管费、安装措施与文明施工费、检验、税金（含设备的关税、增值税等）、技术服务、培训及售后服务、招标代理服务费及比选其他费用、以及验收合格后交付使用后1年免费质量保修（含免费质量保修期内所需零配件及质量保修材料等费用）、终身免费维护（含免费维护保养期内所需零配件及维护保养材料）及风险等一切不可预见费用。

- 四、投标文件的提交

- 15、投标文件的装订、密封和标记

- 15.1投标人应将投标文件正本和全部副本分别用信封密封，并标明招标编号、投标人名称、投标货物名称及“正本”或“副本”字样。投标文件未密封将导致投标被拒绝。

15.2.每一信封密封处应注明“于之前（指招标文件中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

15.3.如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

15.4.投标文件应在招标文件中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件，将被拒绝。

15.5.投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

15.6.投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

15.7.投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除招标任务取消情形外，招标单位将依法重新组织招标或者采取其他方式招标。

15.8递交投标文件时，同时递交投标保证金。

五、开标与评标

16、开标

16.1开标会议于2016年7月 18日15: 30时在华睿诚项目管理有限公司漳州分公司—漳州市龙文区明发商业广场2幢3梯2509-2512室（华睿诚项目管理有限公司漳州分公司）举行，并邀请有关行政监督部门代表参加开标会议，会议由招标代理机构主持。投标文件逾期送达的或未送达开标地点的，招标代理机构将拒绝受理。开标时邀请所有投标人代表参加及有关行政监督部门。投标人应由其法定代表人（或授权委托人）持本人身份证、法定代表人资格证明书（或授权委托书）参加开标。

16.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人，投标文件有下列情况之一的招标人将不予接受：

（1）逾期送达的；

（2）未按招标文件标示密封的。

16.3开标程序；

16.3.1开标由招标代理机构主持，开标在投标截止时间的同一时间进行；

16.3.2由招标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

16.3.3唱标。招标代理机构当众宣读投标人名称、投标价格、折扣声明（如果有），以及招标代理机构认为合适的其他内容，由招标代理机构进行记录，并由投标人法定代表人或授权委托代理人签字确认；

16.4开标会结束，由评标委员会对投标文件进行评审。

17、评标

17.1评标委员会

17.1.1招标人将依法组建评标委员会。

17.1.2评标委员会由招标人代表、评标专家共同组成。

17.1.3评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估，并向招标人提交书面评标报告。

17.2评标方法：经评审的最低投标价格法。

17.3投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或者上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评标委员会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标文件被拒绝，并被没收投标保证金。

17.3.1 评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交投标保证金、文件是否已正确签署。

17.3.2  算术错误将按以下方法更正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

18.4资格检查和符合性检查

18.4.1资格审查内容（资格后审）

评标委员首先会按照以下资格审查的合格条件对投标人提交的资格审查资料进行审查，确定资格审查合格的投标人。经资格审查不合格的投标，直接视为废标，不予继续评审。资格审查的合格条件为：

投标人应具有独立法人资格的有能力提供招标货物及服务的制造商或授权代理商。投标人须提供以下有效证明文件：

18.4.1.1投标人的设备供应商企业法人营业执照，且具备相关经营资质；

18.4.1.2投标单位已生产并成功投运过的上述招标设备的制造、运行情况的说明资料，并附有该设备的至少两年成功投运经验说明资料或有关证明文件。

18.4.1.3 投标人（代理商）应具有制造商出具的授权函或代理证明书。

18.4.1.4投标人在漳州或厦门地区必须设有维保机构。

18.4.1.5本工程不接受联合体投标。

18.4.2 符合性检查

依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。

实质性偏离是指：①实质性影响合同的范围、质量和履行；②实质性违背招标文件，限制了招标人的权利和中标人合同项下的义务；③不公正地影响了其他作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

（1）投标有效期不满足招标文件要求；

（2）本须知第10条规定的投标文件有关内容未按本须知规定加盖投标人公章的；

（3）投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

- （5）一个投标人不止投一个标；

- （6）投标人提交的是可选择的报价；

- （7）投标总价高于工程项目投标最高限价的；

- （8）投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

- （9）不符合招标文件中规定的其他实质性条款。

- 18.5投标文件的澄清

18.5.1  对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间被以书面形式作出。由其法定代表人或者授权代表签字，并不超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.6投标文件的详细评审

18.6.1评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行详细评审。

18.6.2详细评审即以招标文件为依据，对所有实质上响应的投标报价进行评审（即价格评审）。

18.6.3价格评审：

评标委员会对各投标人的投标报价按照招标文件的要求，在同一基础上进行比较并作相应调整。价格调整的原则是：

（1）投标人的报价必须包含供货范围内所有内容。

（2）投标人必须根据招标文件要求和产品技术状况列出质量保证期内所需备品备件的清单和价格，并将该备品备件价计入投标总价，若所提供的产品不需备品备件或免费提供，应在投标文件中说明。否则按漏项处理。

（3）投标人报价如有漏项，则须将其他投标人报价中该项价格的最高价加计入该投标人的投标总价。调整后的价格作为投标人的评标价。根据评标价测算各投标人的价格分值。

19、中标人候选人的确定

19.1评标委员会将从经过上述资格及商务响应性评审的投标人评审，并被确认为合格的投标人中，按投标报价由低到高的顺序，推荐最多3名中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价相同时，则采用随机抽取的方式确定。

19.2招标人授权委托评标委员会直接确定中标人，评标委员会应确定排名第一的中标候选人为中标人。

19.3依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，招标人应当依法重新招标：

（一）资格审查合格的潜在投标人不足三个的；

（二）在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；

（三）所有投标均被作为废标处理的；

（四）经评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，且评标委员会决定否决所有投标的；

六、签订合同

20、中标通知书

20.1评标结束后，评标结果经招标人确认后，招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。

20.2 招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

20.3《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

21、签订合同

21.1 招标人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起7日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》主要条款签订合同文本，双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件做出实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。

21.2 招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列招标项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

21.3 招标人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过原合同金额的百分之十。

21.4 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行招标合同的，招标人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标供应商签订采购合同，以此类推。

22、支付方式：

22.1在工程施工完成后支付至合同价款的80%；

22.2在工程竣工验收合格且通电后、并完成工程结算和经结算审核后，且工程竣工档案资料完整归档后，支付至工程财政结算审定价的95%；

22.3余结算审核价的5%为质保金，保修期满无息退还。

23、履约担保

23.1履约担保金额：为合同价款的  10  ％；

23.2履约担保形式：电汇或转账；

23.3履约担保的提交时间：在中标通知书发出之日起5日历天内且在签订合同前，以现金电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准。（公示期满后第一天视为中标通知书发出之日，招标代理机构须在当日及时以电话、短信、传真方式向中标人告知并短信截图留存记录，中标人应在中标通知书发出之日到招标代理机构领取中标通知书）。

23.4履约保证金的退还时间：在设备安装完成，验收合格且通电后14天内一次性无息退还。

注：若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃履约合同，甲方有权不予退还预付款担保。

24、招标项目行政监督部门

24.1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

24.2投标人如对招标活动有异议，可以按照有关规定向投标须知前附表所述招标项目行政监督部门投诉。

- 招标内容及要求

一、质量要求：

投标人提供的物品必须是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准和国家检测标准以及标书规定的质量规格和性能要求，具有一定的先进性和性能可靠性。投标人遵守有关部门和厂家承诺的售后服务及采购文件的要求，保证货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。

二、技术要求：

1、投标人所提供的货物性能、型号规格应满足采购文件中的型号规格及要求。

2、本采购项目所述型号规格，应视为保证涉及运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则一旦中标将视为投标人认同遗漏部分并免费提供。

3、货物验收前，中标人须免费提供完整的技术资料(包括使用说明书、安装手册、维修手册、用户手册、出厂明细表或装箱单、制造厂质量合格证书及其他相关文件资料)。

三、知识产权要求

投标人必须保证所提供的产品具有独立的知识产权，保证采购单位在使用投标方所提供的产品时不受任何专利或版权等方面的侵权困扰，如出现类似纠纷，投标人应对由此产生的后果负全部责任，并赔偿甲方由此而造成的全部损失。

四、售后服务要求

所投产品的质量保证期为货物安装、调试验收合格并取得质量技术监督部门核发的使用许可证且交付使用后12个月。质量保修期内货物在运作中发生问题，成交供应商应提供及时、迅速的服务，服务最终维修响应时间不得超过40分钟，1小时内到达现场，产品所需备品备件及易损件一周内送达用户，更换的零配件及设备由中标供应商负责包修、包换。故障维修响应时间超过12小时未到现场进行维修者，采购人可自行委托相关行业进行维修，所需费用从未付款中扣除。投标人售后服务机构有责任在设备的使用地对设备进行必要的维护或修理。中标人应响应本批招标的售后服务要求并在投标文件中提供详细具体的售后服务条款及保证。各投标人可视自身能力在报价中提供更优、更合理的售后服务承诺。

五、其他要求

1、投标人在技术和商务上的任何偏离都要在偏离表中列出，没有在表中列出的项目都被视为投标人承诺满足招标文件的要求，供应商的报价若被接受必须按此规定签约并履约，否则投标保证金将予以没收。

2、本招标货物在配置要求中所列明的部件、附件、组件、消耗品等若无特殊说明应为该投标货物品牌配套原装正品。

3、上述技术规格及要求中所发生的一切费用均包含在报价价格中。

六、技术规格及功能要求

1、货物技术规格与要求：

1.1货物名称：低压馈线柜，低压双电源柜。

1.2货物一览表

| 七、违约责任 序号 | 货物名称 | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压馈线柜 （600×1000×2200） | 4台 | 具体参数详见招标人提供的施工图 |
| 2 | 低压双电源柜 （800×1000×2200） | 1台 |  |

- 1、乙方未严格按招标文件和投标文件中的技术规格要求制造，甲方有权拒收并有权解除合同，由此造成的损失全部由乙方承担。在质保期内发生问题，乙方维修若不能恢复使用应无条件更换新设备，并从发生问题之日起至更换完成投入正常使用日止，每日按合同总金额的万分之二支付违约金。

- 2、乙方须保障甲方在使用其货物或货物的任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 3、 如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），逾期10天内的，按2000元/天向甲方支付逾期交货的违约金；逾期超过10天（含10天）的，按4000元/天向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未支付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

- 4、乙方延迟竣工验收交付使用时间，除不可抗力因素所致之外应向甲方偿付延期违约金，逾期10天内的，按2000元/天向甲方支付逾期交货的违约金；逾期超过10天（含10天）的，按4000元/天向甲方支付逾期交货的违约金。违约金的最高限额为迟交货物价款的30%。

- 5、因乙方违约行为（包括但不限于延期交货、验收不合格等）造成甲方交房延误而使甲方遭受索赔而产生的经济损失由乙方承担赔偿责任。

- 6、因低压柜在交付使用后发生质量问题无法正常使用或因非业主自身原因发生的低压柜安全事故而使甲方可能遭受索赔的一切费用和造成的赔偿责任，乙方应予以承担。

- 7、乙方在安装低压柜过程中应严格遵守安全生产的相关规范，如在安装低压柜过程发生的事故由乙方负责妥善处理并承担相应的赔偿责任，与甲方无关。

8、在质保期（或维保期）内，当低压柜出现故障或损坏时，供货方（或安装方）若未能按照招标文件或合同约定中的售后维修条款执行，甲方有权另行委托其他单位对低压柜进行维修，维修费用由供货方（或安装方）承担，并且当违约行为发生时甲方有权每次扣除供货方（或安装方）的质保金（维保金）的十分之一作为违约金。

- 第四章 合同主要条款

货物合同

注 释：

本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

合同编号：

甲方（采购人）：漳州圆山新城建设有限公司     签定地点：

乙方（中标人）：                             签定日期：   年   月   日

甲方委托             对          进行招标【招标编号：             号】的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

- 合同内容标的及合同价格

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价款（人民币） |  | （大写） |  |  |  |  |  |  |

本合同总价款包含安装前准备工作费用、检测费用、设备制造所需的所有材料费用、技术资料费、包装、从供方到招标人目的地的运输及运输保险、装卸保险、二次搬运、安装及调试、检验、验收、有关部门的验收费、相关单位配合费、专用工具费、特殊工具费、措施费、脚手架费、搬运费、安装前现场保管费、安装措施与文明施工费、检验、税金（含设备的关税、增值税等）、技术服务、培训及售后服务、以及验收合格后交付使用后1年免费质量保修（含免费质量保修期内所需零配件及质量保修材料等费用）、终身免费维护（含免费维护保养期内所需零配件及维护保养材料）及风险等一切不可预见费用。

2、交货方式和交货地点

2.1交货时间：合同签订之日起30日历天内

2.2交货方式：乙方负责将货物运送至甲方指定地点

2.3交货地点：按甲方具体通知要求执行

3、付款方式与条件

3.1支付方式

①在工程施工完成后支付至合同价款的80%；

②在工程竣工验收合格且通电后、并完成工程结算和经结算审核后，且工程竣工档案资料完整归档后，支付至工程财政结算审定价的95%；

③余结算审核价的5%为质保金，质保期满无息退还。

3.2乙方要求付款应提交下列单证和文件。

A、甲方指定单位及人员已收讫货物的验收凭证；

B、申请支付金额相应的抵扣税率的增值税专用发票

4、质量要求和技术标准

4.1乙方产品质量标准按甲方提供的图纸要求完成。

4.2甲方向乙方提供基础图纸与资料，乙方应根据甲方基础资料与图纸进行设计并提交甲方确认，甲方应及时予以确认。

4.3产品质量保证期为1年，终身免费维护。

#### 5、材料与设备

承包人采购材料与工程设备：

本工程部分材料实行甲控，甲控材料详见发包人推荐的品牌表。乙方用于本工程的甲控材料品牌应为发包人推荐的品牌之一，乙方采购甲控材料前其品牌、质量、供应商资质须事先经甲方审核认可。

| 材料设 备名称 | 质量 等级 | 参考品牌 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 |
| 开关 | 合格 | 福建科艺 | 厦门宏发 | 江苏常熟 | 上海人民 |

6、验收

6.1货物验收前，乙方须免费提供完整的技术资料(包括使用说明书、安装手册、维修手册、用户手册、出厂明细表或装箱单、制造厂质量合格证书及其他相关文件资料)。

6.2验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。（货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。）

6.3工程竣工需经漳州电业局相关部门验收合格且达到通电条件。

7、质量保证

货物质量按国家最新颁布的标准执行

8、知识产权

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

9、违约责任

9.1 未按期交货的违约责任

9.1.1 如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。

9.1.2 如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），逾期10天内的，按2000元/天向甲方支付逾期交货的违约金；逾期超过10天（含10天）的，按4000元/天向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未支付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，视为不能交货（因不可抗拒的因素除外），甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

9.2乙方未严格按招标文件和投标文件中的技术规格要求制造，甲方有权拒收并有权解除合同，由此造成的损失全部由乙方承担。在质保期内发生问题，乙方维修若不能恢复使用应无条件更换新设备，并从发生问题之日起至更换完成投入正常使用日止，每日按合同总金额的万分之二支付违约金。

9.3乙方延迟竣工验收交付使用时间，除不可抗力因素所致之外应向甲方偿付延期违约金，逾期10天内的，按2000元/天向甲方支付逾期交货的违约金；逾期超过10天（含10天）的，按4000元/天向甲方支付逾期交货的违约金。违约金的最高限额为迟交货物价款的30%。

10、合同终止

在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

（1） 如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

（2） 乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

11、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

- 合同纠纷处理方式

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

13、其他约定

13.1所投产品的质量保证期为货物安装、调试验收合格并取得质量技术监督部门核发的使用许可证且交付使用后12个月。质量保修期内货物在运作中发生问题，成交供应商应提供及时、迅速的服务，服务最终维修响应时间不得超过40分钟，1小时内到达现场，产品所需备品备件及易损件一周内送达用户，更换的零配件及设备由中标供应商负责包修、包换。故障维修响应时间超过12小时未到现场进行维修者，采购人可自行委托相关行业进行维修，所需费用从未付款中扣除。投标人售后服务机构有责任在设备的使用地对设备进行必要的维护或修理。中标人应响应本批招标的售后服务要求并在投标文件中提供详细具体的售后服务条款及保证。各投标人可视自身能力在报价中提供更优、更合理的售后服务承诺。

13.2在质保期（或维保期）内，当低压柜出现故障或损坏时，乙方若未能按照合同约定中的售后维修条款执行，甲方有权另行委托其他单位对低压柜进行维修，维修费用由乙方承担，并且当违约行为发生时甲方有权每次扣除乙方的质保金的十分之一作为违约金。

13.3因低压柜在交付使用后发生质量问题无法正常使用或因非业主自身原因发生的低压柜安全事故而使甲方可能遭受索赔的一切费用和造成的赔偿责任，乙方应予以承担。

13.4乙方在安装低压柜过程中应严格遵守安全生产的相关规范，如在安装低压柜过程发生的事故由乙方负责妥善处理并承担相应的赔偿责任，与甲方无关。

13.5因乙方违约行为（包括但不限于延期交货、验收不合格等）造成甲方交房延误而使甲方遭受索赔而产生的经济损失由乙方承担赔偿责任。

13.6履约保证金为合同总价的10%，即（大写）       ，在设备安装完成，验收合格且通电后14天内一次性无息退还。

13.7本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

13.8本合同未尽事宜，双方另行补充。

13.9本合同一式捌份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执四份，具有同等效力。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电话、传真：                             电话、传真：

开户银行：                               开户银行：

帐    号：                               帐    号：

第五章 投标文件格式

圆山新城莲浦片区棚户区（危旧房）改造项目01地块8#、10#-14#楼电力配套设备采购及安装项目投标文件

招标编号：

项目名称：圆山新城莲浦片区棚户区（危旧房）改造项目01地块8#、10#-14#楼电力配套设备采购及安装项目

招 标 人：漳州圆山新城建设有限公司

招标代理机构： 华睿诚项目管理有限公司

投   标  人：                                  （盖章）

法定代表人或

其投标人代表：                             (签字并盖章)

日  期：      年     月    日

目    录

一、投标书

二、开标一览表

三、投标报价汇总表

四、货物说明一览表

五、投标人拟用于本工程的主要材料品牌选用表

六、技术规格和商务偏离表

七、投标人的资格证明文件

八、投标人提交的其他材料（如有）

九、招标服务费承诺书

投  标  书

致：漳州圆山新城建设有限公司

我方认真研究了你方招标项目编号为招标编号：            的“圆山新城莲浦片区棚户区（危旧房）改造项目01地块8#、10#-14#楼电力配套设备采购及安装项目”招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目货物招标投标方法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标人须知、主要合同条款、招标项目说明及要求及其他有关文件后，签字代表宣布同意如下：

1、我方愿以合同总价为人民币（大写）          元整（￥：        ）的投标报价完成本货物招标文件要求和合同条款上所列招标工程范围的全部内容。

2、我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

3、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。

我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被没收。

5、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期内完成低压柜的安装并取得质量技术监督部门核发的使用许可证。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标人须知前附表第13项规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、一旦我方中标，我方保证将按招标文件规定在中标通知书发出之日起5日历天内且在签订合同前提交履约保证金，并在中标通知书发出之日起7日历天内签订合同。

8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投  标  人：                                      （盖章）

单位地址：_____________________________________________

法定代表人或其投标人代表：                      （签字）

邮政编码：_________   电话： ___________   传真：____________

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：_____年____月____日

- 开标一览表

投标人名称：                                           招标编号：                                货币单位

| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 报价（现场交货价） | 交货期 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、投标报价汇总表

招标编号：_______                                 货币单位：________

| 序号 | 项目 | 数量（柜） | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压馈线柜 |  |  |  |
| 2 | 低压双电源柜 |  |  |  |
| 3 | 合 计 |  |  |  |

投标人名称：___________（盖章）

法定代表人签字或盖章：

四、货物说明一览表

招标编号：

| 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |

投标人名称:                      （盖章）

法定代表人签字或盖章：

五、投标人拟用于本工程的主要材料品牌选用表

甲控材料品牌推荐表

| 序号 | 材料设 备名称 | 质量 等级 | 参考品牌 |  |  |  | 投保人承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 | 同意按招标文件及合同条款第5条款规定 |
| 1 | 开关 | 合格 | 福建科艺 | 厦门宏发 | 江苏常熟 | 上海人民 |  |

投标人：      （盖投标人单位公章）法定代表人签字或盖章：

六、技术规格和商务偏离表

招标编号：

| 货物名称 | 规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人提交的投标文件中与招标文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人名称：                    （盖章）

法定代表人签字或盖章：

七、投标人的资格证明文件

1、代理商投标应提供以下资料（复印件加盖法人单位公章）:

（1）制造厂商销售授权证明书或代理证明；

（2）合格营业执照；

2、制造厂商直接投标应提供以下资料（复印件加盖公章）：

（1）合格的营业执照；

（2）售后服务机构的营业执照；

若所提供的材料不真实、弄虚作假，招标人将没收其投标保证金。

附件1  投标人的资格声明

１．投标人概况：
    Ａ．投标人名称：_____________________________________
    Ｂ．注册地址：_____________________________________
        传真：           电话：_________  邮编：__________
    Ｃ．成立或注册日期：_____________________________
    Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：________________________________

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:______________________

(2)流动资产合计:______________________

(3)长期负债合计:______________________

(4)流动负债合计:______________________

Ｆ．最近损失表（到     年     月      日为止）。

本年（期）利润总额累计：

本年（期）净利润累计：

２．关于投标人所提供货物的制造厂家的设施及其它情况：

| 就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。 工厂名称地址 | 生产的项目 | 年生产能力 | 职工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：______________________________（加盖公章）

投标人代表（姓名、职务）：____（印刷体）__________

投标人代表（签字）：________________________

日      期：       年        月        日

附件2  法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：             性别：        年龄：       职务：

系                                  的法定代表人。

投标人：（公章）

日期：    年   月   日

附件3   法定代表人授权委托书（若有授权）

本授权委托书声明：我        （姓名）系                          （投标人）的法定代表人，现授权委托                             （单位名称）的                   （姓名）为我公司投标人代表，以本公司的名义参加                              项目的投标活动。代理人在资格审查、领取招标文件、领取答疑纪要或补充通知、开标、评标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人代表：                         性别：             年龄：

单  位：                         部门：             职务：

联系电话：

投标人：   （公章）

法定代表人：（签字）

投标人代表：（签字）

日期：   年   月   日

八、投标人提交的其他材料（如有）

九、招标服务费承诺书

我方于报名时已了解计价格 [2002] 1980号文和发改办价格[2003] 857号文规定的内容， 经充分考虑自身实际后， 我方自愿与      （项目名称 ）         的招标人及招标代理机构做如下约定：

如我方有幸中标，我方将按招标文件投标须知第4.2条款规定在领取中标通知书时由我方支付招标代理费，并将招标代理费作为我方投标费用的组成内容，在投标报价时一并综合考虑。

如我方未按招标文件规定支付招标代理费，招标人及招标代理机构可以从我方的投标保证金中扣除。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

第六章   图纸

（另册提供）