疑问汇总

工程名称：管委会办公楼室外停车棚及廊架工程

- 篮球场铁丝网固定杆基础垫层做法设计不详，具体做法是什么？请补充说明及做法； 回复：基础底部为150厚C15砼垫层 - 篮球场铁丝网固定杆基础二次浇灌混凝土强度等级设计不详，请补充说明及做法； 回复：200mm厚细石砼二次浇灌为C20砼 - 篮球场围网镀锌钢管厚度设计不详，具体厚度是多少？请补充说明及做法； 回复：立杆为80*5镀锌圆钢管面刷黑色漆；横杆为50*4镀锌圆钢管面刷黑色漆 - 篮球场围网高度算至4.0m，4.0m以上照明部分由专业厂家提供详图设计不详，具体做法是什么？请补充说明及做法； 回复：4.0m以上照明部分未含在此次设计范围内，以后由由专业厂家提供详图