清单编制说明

工程名称：圆山新城建设公司（吉吉高）办公场所综合布线系统工程

- 工程概况 1、建设地点：漳州高新区 2、工程专业：智能化工程 3、工程类型：综合楼 4、工期质量：合同工期 天；工程质量：合格工程 5、招标范围：四层、五层办公场所综合布线系统工程。发包人单独发包的需要总承包人代管的专业工程有：/ ，估算造价 / 万元； 6、工程特征： - 建筑面积： / ； - 层数及檐口高度： 六层 ； - 结构质式： / ； - 基础类型： / ； - 装饰情况： / ； - 混凝土情况： / ； - 编制范围 按照福建新天建设发展有限公司设计漳州高新区管委会（吉吉高）智能化系统工程的施工图纸，编制范围包括弱电机房、三层、四层智能化改造工程，具体范围如下： 1、不含三通一平，室外总体及管网工程； 2、不含土建工程（机房吊顶及防静电地板除外）； 3、不含装饰工程； 4、不含强电及给排水工程； 5、不含通风消防工程； 6、不含电梯工程。 - 编制依据 1、图纸：福建新天建设发展有限公司设计的施工图纸（设计日期为2016年06月）； 2、招标文件： / ；其中存在与现行计价规定不一致的内容：无 3、地质勘察报告： / ； 4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《房屋建筑与装饰工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013）；《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB50856-2013）； 5、消耗量定额：《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）、《福建省装饰工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）、《福建省安装工程消耗量定额》(FJYD-301~313-2012)及现行补充或调整文件（截止2016年7月28日以前）； 6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2016版）及现行补充或调整文件（截止2016年7月28日以前）；其中，暂列金额：2.8万；工程排污费：不计。 7、人材机价格：（1）人工单价，按照闽建筑函[2013]92号文人工单价。（2）施工机械台班价格，按照《2016年第二季度福建省施工机械台班单价》、执行建机一体化单价。（3）材料价格，采用漳州市2016年6月清单综合价（不含增值税）及相关市场询价。 - 取费标准 - 工程类别：无； - 风险费率：无； - 缩短工程措施费：无； - 优良工程增加费：无，合格工程； - 总承包管理费率：无； - 劳保费率：按甲类； - 价格调节基金费率：无； - 税率：按11%； - 暂列金额： 2.8万元 。 - 其他说明 - 土建部分 1、机房装修部分按图计算。 - 安装部分 1、弱电机房强电预埋套管、线、盒均未计算； 2、机房内市电配电箱、等电位端子箱未计入，机房插座不计入； 3、市政电话电缆及网络光缆进线电源未计入； 4、弱电桥架、配管不计入； 5、应业主要求，暂列金按工程预算审核价的10%计入，即2.8万元，不计费，不取税。 6、其余未说明部分，按图计入。 - 主要材料及设备品牌 序号; 名称; 参考品牌. 1; 单口电话模块; 北讯、安普、普天. 2; 双口网络模块; 北讯、安普、普天. 3; 单口网络+单口语音地插模块; 北讯、安普、普天. 4; 六类24口数据配线架; 北讯、安普、普天. 5; 110语音配线架（50对）; 北讯、安普、普天. 6; 六类非屏蔽四对双绞线; 北讯、安普、普天. 7; 四芯单股电话线; 北讯、安普、普天. 8; 上网行为管理主机; 天融信、H3C、深信服. 9; 48口交换机; H3C、华为、锐捷. 10; 网络管理主机; 戴尔、联想、华硕. 11; 光模块; H3C、华为、锐捷. 12; 带红外彩色半球形摄像机; 海康、宇视、大华. 13; 16路硬盘录像机; 海康、宇视、大华. 14; 4T硬盘; 西数、希捷. 15; 视频管理服务器; 戴尔、联想、华硕. 16; 24口智能化网交换机; H3C、华为、锐捷. 17; 超五类双绞线UTP5e; 北讯、安普、普天. 18; UPS主机 10KVA后备2小时; 科华、科士达、易事特.